东华大学实验室检查通报

东华大学研究院：

资产管理处联合保卫处于7月23日对你单位实验室进行安全检查，发现隐患，请尽快落实整改，并在7个工作日内反馈隐患整改情况。如无法按时完成整改，请在检查通报备注栏中填写整改计划。

| 序号 | 地点 | 隐患描述 | 隐患照片 | 整改后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科创楼533-535 | 1.实验人员穿着不符合规定（穿凉鞋脚面裸露） |  |  |  |
|  |  | 2.实验室安全检查记录本封面信息及基础信息填写不完整 |  |  |  |
|  |  | 3.实验室安全检查记录本填写不规范 |  |  |  |
|  |  | 4.高温设备使用区域无明显警示标识 |  |  |  |
|  |  | 5.危险化学废弃物及垃圾容器堵塞安全通道 |  |  |  |
| 2 | 科创楼531 | 1.实验室安全检查记录本封面记录实验室类型错误 |  |  |  |
|  |  | 2.设备使用现场无操作规程和警示标识 |  |  |  |
|  |  | 3.气体钢瓶周围堆放杂物 |  |  |  |
|  |  | 4.学生安全教育与培训不到位：与正在开展实验的学生交流，不认识室内所有气瓶、不熟悉实验室安全日常管理规范 | —— |  |  |
| 3 | 科创楼529 | 1.实验室内同时放置易燃气体及助燃气体（甲烷、氢气、氧气在同一房间内） |  |  |  |
|  |  | 2.对学生安全教育培训不到位：与正在操作实验的学生交流，不知道室内气瓶特性以及混放的危险性 | —— |  |  |
|  |  | 3.矿泉水瓶装液体无标识，与正在操作实验的学生交流，不知道是什么液体 |  |  |  |
| 4 | 科创楼527 | 1. 实验室安全检查记录本封面信息及基础信息填写不完整 |  |  |  |
|  |  | 2. 实验室安全检查记录本未按规定记录（至2019年6月24日） |  |  |  |
|  |  | 3.自制试剂未贴标签 |  |  |  |
|  |  | 4.冰箱上未贴试剂清单 |  |  |  |
|  |  | 5.冰箱内试剂倾倒放置 |  |  |  |
| 5 | 科创楼521 | 1.高温设备使用区域无明显警示标识 |  |  |  |
|  |  | 2.实验台面杂乱 |  |  |  |
|  |  | 3.冰箱上未贴试剂清单 |  |  |  |
|  |  | 4.管制类试剂及高危险性试剂未入柜上锁（盐酸、王水）；乙醚入柜但未上锁，试剂柜内物品放置杂乱，未进行有效管理 |  |  |  |
|  |  | 5.自制试剂未贴标签 |  |  |  |
|  |  | 6.实验室内未见实验室安全检查记录本 | —— |  |  |

注：收到纸质版检查通报后须在本单位公告栏公示7日。

（本通报抄送东华大学实验室安全管理领导小组）

实验室安全管理领导小组

2020年7月24日

部门签收：

签收时间：