东华大学实验室检查通报

东华大学研究院：

资产管理处联合保卫处于8月6日对你单位实验室进行安全检查，发现隐患，请尽快落实整改，并在7个工作日内反馈隐患整改情况。如无法按时完成整改，请在检查通报备注栏中填写整改计划。

| 序号 | 地点 | 隐患描述 | 隐患照片 | 整改后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五号学院楼 C250 | 1. 烘箱、电炉无高温警示标识 |  |  |  |
|  |  | 2.烘箱上堆叠盛水容器 |  |  |  |
| 2 | 五号学院楼 C248 | 1.实验室安全检查记录本未按时记录（至2019年11月21日） |  |  |  |
|  |  | 2.无《实验室安全守则》，未上墙 | — — |  |  |
| 3 | 五号学院楼 C246 | 1.实验室安全记录本封面不完善，未按时记录（至2020年5月18日） |  |  |  |
|  |  | 2.柜门未张贴试剂清单 |  |  |  |
| 4 | 五号学院楼 C244 | 1.实验室安全检查记录本未按时记录（至2019年9月6日） |  |  |  |
|  |  | 2.使用插线板不符合新国标要求 |  |  |  |
| 5 | 五号学院楼 C263 | 1.设备无警示标识，未划定警示区域 |  |  |  |
| 6 | 五号学院楼 C265 | 1.无实验室安全检查记录本 | — — |  |  |
| 7 | 五号学院楼 C269 | 1.无实验室安全检查记录本 | — — |  |  |
|  |  | 2.柜门未张贴试剂清单 |  |  |  |
|  |  | 3.自制试剂无标签 |  |  |  |
|  |  | 4.设备无警示标识，未划定警示区域 |  |  |  |

注：收到纸质版检查通报后须在本单位公告栏公示7日。

（本通报抄送东华大学实验室安全管理领导小组）

实验室安全管理领导小组

2020年8月10日